## Slide 1: 《物联网概论（第2版）》
第7章 传感器网络
机械工业出版社

## Slide 2: 第7章 传感器网络
7.1 有线传感器网络
7.2 无线传感器网络概述
7.3 无线传感器网络的通信协议
7.4 无线传感器网络的组网技术
7.5 无线传感器网络的核心支撑技术
7.6 无线传感器网络的应用开发

## Slide 3: 传感器网络
无线传感器网络
  WSN
  Wireless Sensor Network
有线传感器网络
  现场总线

## Slide 4: 7.1 有线传感器网络
7.1.1 现场总线
7.1.2 CAN总线
7.1.3 M-bus总线

## Slide 5: 7.1.1 现场总线
定义
特点

## Slide 6: 现场总线的定义
现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统
也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络

## Slide 7
总线
  传感器，执行器，开关，按钮，控制设备
  设备间数字信号的传输媒介，传输通道
  双绞线，同轴电缆，光缆，射频，红外线，电力线
  抗干扰能力强

## Slide 8: 现场总线的技术特点
系统的开放性
互可操作性与互用性
现场设备的智能化与功能自治性
系统结构的高度分散性
对现场环境的适应性

## Slide 9: 现场总线的优点
节省硬件数量与投资
节省安装费用
节省维护开销
用户具有高度的系统集成主动权
提高了系统的准确性与可靠性

## Slide 10: 几种有影响的现场总线技术
FF
LonWorks
Profibus
HART
CAN
M-BUS

## Slide 11: 7.1.2 CAN总线
控制器局域网络
  Control Area Network
德国Bosch公司推出
  汽车内部测量与执行部件之间的数据通信
国际标准ISO 11898

## Slide 12: CAN总线的特点
多主站总线
分布式实时控制
载波侦听多路访问/冲突检测
短报文

## Slide 13: CAN总线的分层结构
数据链路层
  逻辑链路控制子层LLC
  媒介访问控制子层MAC
物理层
  1Mbit/s, 40m传输距离
  最远达10km
  最多挂110个

## Slide 14: CAN协议的信息帧类型
数据帧
  用于传送数据
远程帧
  请求发送数据
错误帧
  标识探测到发生的错误
超载帧
  延迟下一个信息帧

## Slide 15: CAN数据帧的组成字段

## Slide 16: 7.1.3 M-bus总线
远程抄表系统用
电表，热表，水表，气表
主叫/应答式通信
智能控制器
计量仪表

## Slide 17: 7.1.3 M-bus总线
M-Bus的协议模型
  物理层：传输媒介，拓扑结构，接口，半双工，异步通信
  链路层：信号传输方式，字节表示，帧格式，连接过程
  网络层：星型，环形，总线型
  应用层：记录类型，数据结构

## Slide 18: 7.2 无线传感器网络概述
7.2.1无线传感器网络的组成
7.2.2 无线传感器网络的体系结构
7.2.3 WSN所面临的挑战及发展趋势

## Slide 19: 无线传感器网络的定义
由部署在监测区域内的
大量廉价微型传感器节点组成的，
并通过无线通信形式形成的
一个多跳的自组织的网络系统

## Slide 20: 7.2.1无线传感器网络的组成
无线传感器节点
汇聚节点
管理节点

## Slide 21: 1. 无线传感器节点
微型的嵌入式系统
信息收集
处理
传递
存储
融合
转发

## Slide 22: 无线传感器网络节点结构
能源的问题

## Slide 23: 无线传感器节点组成
传感模块：采集，A/D转换
处理模块：设备控制，任务调度，能量计算，功能协调
无线通信模块：信号的收发，路由
能量供应模块：电池，太阳能

## Slide 24: 2. 汇聚节点
功能较为强大的嵌入式基站
主要负责收集、汇聚数据
经由网关提交给管理节点
发射能力强
汇聚节点和网关通常集成在一个物理设备中

## Slide 25: 3. 管理节点
一台计算机
或者功能强大的嵌入式处理设备
配置和管理网络
发布监测任务
收集监测数据

## Slide 26: 7.2.2 无线传感器网络的体系结构
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层

## Slide 27: 7.1.4 WSN所面临的挑战及发展趋势
灵活、自适应的网络协议体系结构
跨层设计
与其他网络的融合

## Slide 28: 无线传感器网络的特点
自组织网络
大规模网络
动态性网络
数据汇聚型网络
以数据为中心的网络
与应用相关的网络

## Slide 29: 无线传感器网络的特征
自组网络
  Ad hoc网络
无基础设施
自组织的无线多跳网络

## Slide 30: 7.3 无线传感器网络通信协议
7.3.1 MAC协议
7.3.2 路由协议
7.3.3 传输协议

## Slide 31: 7.3.1 MAC协议
1．竞争型MAC协议
2．调度型MAC协议
3．混合型MAC协议

## Slide 32: MAC
媒介访问控制
  Medium Access Control
共享信道的分配

## Slide 33: 无线传感器网络MAC协议特殊性
能量有效性
可扩展性
冲突避免
信道利用率
时延
吞吐量
公平性

## Slide 34: 1．竞争型MAC协议
CSMA/CA
S-MAC
T-MAC
PMAC
WiseMAC
Sift

## Slide 35: S-MAC协议
S-MAC协议的消息收发序列

## Slide 36: T-MAC协议
T-MAC协议的基本机制

## Slide 37: T-MAC协议早睡问题
时间帧划分

## Slide 38: 2．调度型MAC协议
TRAMA
SMACS
DMAC

## Slide 39: TRAMA协议
包括三个部分：
  邻居协议NP
  调度交换协议SEP
  自适应时隙选择算法AEA

## Slide 40: 分配方法
TDMA
  时分多址
  时分复用
FDMA
  频分多址
CDMA
  码分多址

## Slide 41: 3．混合型MAC协议
μ-MAC
ZMAC

## Slide 42: μ-MAC协议
适合于周期性数据采集的无线传感器网络
固定基站提供信标源
  实现时钟同步
信道结构
  竞争期
  无竞争期

## Slide 43: Z-MAC协议
低流量条件下
  使用CSMA信道访问方式
高流量条件下
  使用TDMA信道方式

## Slide 44: 7.2.2 路由协议
1．以数据为中心的路由协议
2．集群结构路由协议
3．基于地理位置信息的路由协议
4．基于服务质量的路由协议

## Slide 45: 传感器网络路由特点
能量高效
可扩展性
鲁棒性
快速收敛性

## Slide 46: 1．以数据为中心的路由协议
对数据进行融合
  减少冗余的数据传输
典型协议
  SPIN
  DD

## Slide 47: SPIN协议
SPIN协议的工作流程

## Slide 48: DD协议
定向扩散协议
  Directed Diffusion

## Slide 49: 2．集群结构路由协议
LEACH
PEGASIS
TEEN
APTEEN
TTDD

## Slide 50: LEACH协议
LEACH协议网络结构图

## Slide 51: PEGASIS协议
PEGASIS协议网络结构图

## Slide 52: 3．基于地理位置信息路由协议
GAF
GPSR
GEAR

## Slide 53: 4．基于服务质量的路由协议
SAR
SPEED

## Slide 54: 7.3.3 传输协议
1．PSFQ传输协议
2．ESRT传输协议

## Slide 55: 无线传感器网络传输协议技术
由传感器执行拥塞检测
采用事件到汇聚节点的可靠性模型
消极确认机制
局部缓存和错误恢复机制

## Slide 56: 1．PSFQ传输协议
PSFQ
  Pump Slowly Fetch Quickly
  缓发快取

## Slide 57: PSFQ传输协议机制
缓存机制
  每个中间节点都缓存数据报文。
消极确认机制
索取汇聚机制
  NACK报文中饱含希望接受的所有数据报文的序号。
局部错误恢复的快速索取和慢速发布机制

## Slide 58: 2．ESRT传输协议
ESRT
  Event-to-Sink Reliable Transport
  事件到汇聚节点的可靠传输

## Slide 59: 7.4 无线传感器网络组网技术
7.4.1 ZigBee
7.4.2 Z-WAVE
7.4.3 EnOcean
7.4.4 Thread

## Slide 60: 无线传感器网络的组网模式
网状模式
簇树模式
星型模式

## Slide 61: 7.4.1 ZigBee网络
简介
特点

## Slide 62: ZigBee网络简介
ZigBee联盟
IEEE 802.15.4标准
个域网标准
低功耗，低速率，低价格的无线组网技术

## Slide 63: ZigBee网络指标
2.4GHz
传输速率为20~250kbit/s
传输距离为10~75m，

## Slide 64: ZigBee网络的特点
省电
廉价
可靠
时延短
网络容量大
安全保障

## Slide 65: ZigBee网络设备和拓扑结构
网络设备
网络拓扑结构

## Slide 66: ZigBee网络节点设备
全功能设备
  FFD
    Full-Function Device
精简功能设备
  RFD
    Reduced-Function Device

## Slide 67: ZigBee网络设备类型
协调器
  FFD,只有一个
路由器
  FFD
  发现邻居，搜寻网络路径，维护路由，存储转发数据
终端设备
  RFD,FFD
  采集，发送，接收
  休眠

## Slide 68: 协调器
星型
点到点

## Slide 69: ZigBee网络的拓扑结构
星型
网状
簇树

## Slide 70: ZigBee协议栈
1．ZigBee物理层
2．ZigBee媒介访问控制层
3．ZigBee网络层
4．ZigBee应用层

## Slide 71: ZigBee协议栈
4层模型

## Slide 72: ZigBee数据的封装
ZigBee各层帧结构的封装关系

## Slide 73: 1．ZigBee物理层
1）激活和休眠射频收发器；
2）信道能量检测；
3）链路质量指示；
4）空间信道评估；
5）信道的频段选择：
  2.4G，16信道，250kbit/s
  915MHz, 10信道，40kbit/s
  868MHz, 单信道，20kbit/s
6）收发数据

## Slide 74: 物理层参考模型

## Slide 75: 三个频段27个信道
信道的频段中心

## Slide 76: 信道分配及调制方式
IEEE 802.15.4标准
  工作频率、带宽以及调制方式等参数
物理层（MHz） | 频段（MHz） | 扩频参数 |  | 数据参数 |  | 
 |  | 码片速率 （k chip/s） | 调制方式 | 比特率（kbps） | 符号（k symbols/s） | 符号
868/915 | 868~868.6 | 300 | BPSK | 20 | 20 | 二进制
 | 902~928 | 600 | BPSK | 40 | 40 | 二进制
2450 | 2400~2483.3 | 2000 | O-QPSK | 250 | 62.5 | 十六进制

## Slide 77: 物理帧结构
PPDU组成
    PHY Protocol Data Unit
  同步头
  物理帧头
  物理帧负载

## Slide 78: 2．ZigBee媒介访问控制层
MAC数据服务
MAC管理服务

## Slide 79: MAC子层功能
协调器产生、发送信标帧，普通设备根据信标帧与协调器同步；
支持PAN网络的关联和取消关联
  （association）（disassociation）
使用CSMA-CA机制访问物理信道；
采用时槽保障机制；
  Guaranteed Time Slot，GTS
提供MAC实体间的可靠连接；
支持无线信道安全

## Slide 80: MAC层参考模型

## Slide 81: MAC帧构成
帧头
  MHR
MAC负载
帧尾
  MHR
64位物理地址或16位短地址

## Slide 82: 3．ZigBee网络层
节点加入或离开网络
接收或抛弃其它节点
路由查找
传送数据

## Slide 83: 网络层接口与结构

## Slide 84: ZigBee网络层帧结构
帧种类，寻址，排序字段，控制标志位
半径：接收一次，减一
序号：发送一次，加一

## Slide 85: 4．ZigBee应用层
应用支持子层
应用对象
应用框架

## Slide 86
ZigBee帧协议说明
https://blog.csdn.net/mouse1598189/article/details/86695435
协议栈代码说明
https://zhuanlan.zhihu.com/p/27509878

## Slide 87: 应用支持子层参考模型

## Slide 88: 7.4.2 Z-WAVE
Zwave是由丹麦Zensys(被siliconlabs收购)领导的联盟开发的。
节点类型
路由
协议栈

## Slide 89: Z-WAVE网络节点类型
控制节点
子节点

## Slide 90: Z-WAVE路由机制
动态路由
源路由
每个节点加入网络时生成路由表
控制节点掌握所有节点情况
发送数据，按路由表传递
路由表不能自动更新，需用户更新

## Slide 91: Z-WAVE协议栈
6层
传输过程
  信息的发送与应答
  握手信号

## Slide 92: Z-WAVE和ZigBee的区别
1、zwave主要用于家庭和小型商业建筑的监控，比如：照明控制、烟雾探测器、智能门锁、安全和气候控制等场景。
2、zigBee主要用于家庭自动化、智能能源、通信、医疗、远程控制（RF4CE、消费家电产品的射频）、大楼自动化和零售柜等场景。
3、Zigbee基于802.15.4开发的协议可用于智能家居、物联网和仿制系统（US）。这是开源协议。使用zigbee芯片，任何公司或个人都可以开发产品。
4、Zwave是由丹麦Zensys（被siliconlabs收购）领导的联盟开发的。主要面向智能家居。使用Zwave开发产品的公司必须与Zwave签约，才能取得SDK，并据此开发产品。
5、Zigbee使用ISM2.4G频带、QSSS调制方式、250Kbps速率、16频带，全世界都可以免费使用，但Zwave现在只有868/915M系统，调制方式是FSK，在欧洲和美国更受欢迎。

## Slide 93: 7.4.3 EnOcean
德国易能森公司
无线能量采集技术
家用电子系统体系结构
1. EnOcean的特点
2. EnOcean协议栈

## Slide 94: 1. EnOcean的特点
能量采集和转换
高质量的无线通信
超低功耗的芯片组

## Slide 95: 2. EnOcean协议栈
标 准 | 层 | 服务 | 数据单元
在该标准中 没有定义 | 应用层 |  | 
 | 表示层 |  | 
 | 会话层 |  | 
 | 传输层 |  | 
ISO/IEC 14543-3-10 | 网络层 | 目的地寻址报文 （封装/解封装） | 报文
 |  | 报文转换开关 （RORG和STATUS处理） | 
 |  | 重复 (STATUS处理) | 
 | 数据链路层 | 子报文结构 | 子报文
 |  | 散列算法 | 
 |  | 子报文计时 | 
 |  | 先听后说 | 
 | 物理层 | 编码/解码 (INV和SYNC) | 位/帧
 |  | 无线接收/发送 | 

## Slide 96: 7.4.4 Thread
1. Thread网络的特点
2．Thread网络设备和拓扑
3．Thread协议栈模型
4. Thread网络的路由
5. Thread网络的连接

## Slide 97: 7.5 无线传感网核心支撑技术
7.5.1 拓扑控制
7.5.2 时间同步
7.5.3 数据融合

## Slide 98: 7.5.1 拓扑控制
自适应地讲节点组织成特定的网络拓扑形式，以达到均衡节点能耗、优化数据传输的目的
影响拓扑结构的事件
  节点的移动、缺电、损坏、加入
1．功率控制算法
2．层次拓扑结构控制算法

## Slide 99: 拓扑控制的意义
降低节点能量消耗，延长网络生存时间
利于应用分布式算法
为路由协议提供基础
有利于数据融合
降低节点通信干扰，提高网络吞吐量

## Slide 100: 1．功率控制算法
发射功率决定了节点的通信距离
多跳方式
尽可能地降低节点的发射功率
保证网络连通的条件下，改变节点功率，动态调整拓扑结构
降低节点的功率
空间复用-频率

## Slide 101: 2．层次拓扑结构控制算法
簇内节点：可以休眠
簇头节点：有能量
分簇算法
  分布式
  集中式

## Slide 102: 7.5.2 时间同步
1．无线传感器网络的传输时延
  时钟偏移：准确度
  时钟漂移：时间变化速率，表示时钟的稳定性
2．时间同步的分类
  排序、相对同步、绝对同步
  外同步和内同步：同步参考源来自网络外部
  局部同步和全网同步
3．无线传感器网络的时间同步协议

## Slide 103: 时间同步的设计要求
稳定性
能量有效
可扩展性

## Slide 104: 1．无线传感器网络的传输时延
发送时间
访问时间
传播时间
接收时间

## Slide 105: 2．时间同步的分类
排序
相对同步
绝对同步

## Slide 106: 3．WSN的时间同步协议
RBS
TPSN
DMTS
LTS

## Slide 107: 7.5.3 数据融合
问题：
  冗余的信息-通信宽带和能量的浪费
  同时发送-信息冲突，影响及时性
概念：
  将多份数据进行处理，组合出更有效、更符合用户需求的数据过程
1．数据融合的作用
2．数据融合的种类和方法

## Slide 108: 1．数据融合的作用
节省能量
获得更准确的信息
提高数据收集效率

## Slide 109: 2．数据融合的种类和方法
种类
方法

## Slide 110: 数据融合的种类
有损融合和无损融合
局部融合和全局融合
数据级、特征级融合和决策级融合
  数据级融合
  特征级融合
  决策级融合

## Slide 111: 数据融合的方法
平均、最大、最小
贝叶斯方法
神经网络法
D-S证据理论

## Slide 112: 7.6 无线传感器网络应用开发
7.6.1 无线传感器网络的硬件开发
7.6.2 无线传感器网络操作系统的移植
7.6.3 无线传感器网络的软件开发

## Slide 113: 7.6.1 无线传感器网络的硬件开发
1．无线传感器网络的硬件产品分类
2．传感器节点的设计

## Slide 114: 1．WSN的硬件产品分类
硬件产品的4个等级
  H1级：传感器节点
  H2级：H1+本地存储
  H3级：H2+微控制器
  H4级：H3+显示器

## Slide 115: 2．传感器节点的设计
传感器模块
处理器模块
无线收发模块
能量供应模块

## Slide 116: 7.6.2 无线传感网操作系统移植
1．无线传感器网络操作系统实例
2．TinyOS操作系统

## Slide 117: 1．无线传感网络操作系统实例
TinyOS
TRON
SOS
MANTIS OS

## Slide 118: 2．TinyOS操作系统
事件驱动
基于组件
开源

## Slide 119: 7.6.3 无线传感器网络的软件开发
1 软件开发层次
2．nesC编程语言简介

## Slide 120: 1 软件开发层次
传感器应用
节点应用
网络应用

## Slide 121: 软件开发设计要求
软的实时性
能量优化
模块化
面向具体应用
可管理

## Slide 122: 2．nesC编程语言简介
组件的创建和使用相分离
组件使用接口进行功能描述
接口是双向的
组件按功能不同分为两种
  配件
  模块
nesC的并发模型基于“运行到底”的任务构建

## Slide 123: 总结
无线传感器网络
现场总线